## sheet1
天然气价格2.1元/m³，电价0.62元/kWh时，内部投资收益率为：11.98%
说明： 1、表中蓝色底色部分为需要输入的数据。 2、税前利润为负值的部分、银行利息、投资回收期需要手动修改。 3、收入和费用均为不含税费用，等同于考虑了销项税进项税抵扣，在减免增值税的项目中，需重新核算。 4、模板中默认使用经营性现金流还款，银行还款计划也可根据实际情况修改。 | [8 empty] | 能源价格 | [5 empty] | 供能价格
[9 empty] | 天然气 |  | 2.1 | 元/m³ |  |  | 电 | 0.62 | 元/kWh
[9 empty] | 燃煤 |  | 0 | 元/t |  |  | 热水 | 30 | 元/t
[9 empty] | 水 |  | 3.5 | 元/t |  |  | 采暖 | 80 | 元/GJ
[9 empty] | 电 |  | 0 | 元/kWh |  |  | 制冷 | 45 | 元/GJ
[15 empty] | 蒸汽价格 | 180 | 元/t
[9 empty] | 其他 | [5 empty] | 其他
年份 |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年
收入
供电量-万kWh/a |  | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52 | 21611.52
供热水-万t/a |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
供暖-万GJ |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
供冷-万GJ |  | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2
产汽量-万吨 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
供电收入-万元/a(增值税17%) | 17% | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585 | 11452.2585
供热水收入-万元/a(增值税11%) | 11% | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054 | 405.4054
供暖收入-万元/a(增值税11%) | 11% | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324 | 432.4324
供冷收入-万元/a(增值税11%) | 11% | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649 | 2764.8649
供蒸汽收入-万元/a(增值税11%) | 11% | 162.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他-万元/a(不含税)(政府补贴) |  | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
成本
燃气耗量-万m³/a |  | 5192 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062
燃煤耗量-万t/a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
耗电量-万kWh/a |  | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456 | 648.3456
耗水量-万t/a |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
燃气费用-万元/a(增值税13%) | 13% | 9648.8496 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566 | 9407.2566
燃煤费用-万元/a(增值税13%) | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
电力成本-万元/a(增值税17%) | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
耗水成本-万元/a(增值税13%) | 13% | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867 | 15.4867
材料费用-万元/a |  | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157
维护费用-万元/a |  | 681 | 681 | 1080.576 | 681 | 1000 | 700 | 700 | 309 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800
人工费用-万元/a |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
其他-万元/a(包括土地租金及容量费) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
折旧摊销-万元(15年,5%残值)（建筑最少20年，设备最少8年） | 15 | 第1年: 1702.4; 第2年: 1702.4; 第3年: 1702.4; 第4年: 1702.4; 第5年: 1702.4; 第6年: 1702.4; 第7年: 1702.4; 其他 第8年: 1702.4
技经指标测算
总销售额-万元 |  | 15244.0033 | 15081.8412 | 15081.8412 | 15081.8412 | 15081.8412 | 15081.8412 | 15081.8412 | 15081.8412 | 15081.8412 | 15081.8412 | 15054.9612 | 15054.9612 | 15054.9612 | 15054.9612 | 15054.9612 | 15054.9612 | 15054.9612 | 15054.9612 | 15054.9612 | 15054.9612
总成本-万元 |  | 12354.7363 | 12113.1434 | 12512.7194 | 12113.1434 | 12432.1434 | 12132.1434 | 12132.1434 | 11741.1434 | 10729.7434 | 10429.7434 | 10429.7434 | 10429.7434 | 10529.7434 | 10529.7434 | 10529.7434 | 10429.7434 | 10429.7434 | 10429.7434 | 10529.7434 | 10529.7434
税前利润-万元 |  | 1478.067 | 1796.0328 | 1658.8393 | 2310.5082 | 2141.5082 | 2591.5082 | 2741.5082 | 3282.5082 | 4352.1082 | 4652.0978 | 4625.2178 | 4625.2178 | 4525.2178 | 4525.2178 | 4525.2178 | 4625.2178 | 4625.2178 | 4625.2178 | 4525.2178 | 4525.2178
税后利润-万元(享受三免三减半）（增值税25%） | 25% | 1478.067 | 1796.0328 | 1658.8393 | 2021.6947 | 1873.8197 | 2267.5697 | 2056.1312 | 2461.8812 | 3264.0812 | 3489.0734 | 3468.9134 | 3468.9134 | 3393.9134 | 3393.9134 | 3393.9134 | 3468.9134 | 3468.9134 | 3468.9134 | 3393.9134 | 3393.9134
经营现金流-万元 |  | 3180.467 | 3498.4328 | 3361.2393 | 3724.0947 | 3576.2197 | 3969.9697 | 3758.5312 | 4164.2812 | 3264.0812 | 3489.0734 | 3468.9134 | 3468.9134 | 3393.9134 | 3393.9134 | 3393.9134 | 3468.9134 | 3468.9134 | 3468.9134 | 3393.9134 | 3393.9134
收购成本-万元 | bar: 第1年
新增投资-万元 |  | 第1年: 26880
资本金-万元(占总投资30%） | 30% | 第1年: 8064
银行借款-万元 |  | 第1年: 18816
银行借款余额-万元 |  | 第1年: 18816; 第2年: 15635.533; 第3年: 12137.1001; 第4年: 8775.8608; 第5年: 6775.8608; 第6年: 4775.8608; 第7年: 2775.8608; 其他 第8年: 775.8608; 其他 第9年: -0.13916
银行利息-万元(利率7.5%) | 7.5% | 第1年: 1411.2; 第2年: 1172.665; 第3年: 910.2825; 第4年: 658.1896; 第5年: 508.1896; 第6年: 358.1896; 第7年: 208.1896; 其他 第8年: 58.1896; 其他 第9年: -0.010437
还款计划-万元 |  | 第1年: 3180.467; 第2年: 3498.4328; 第3年: 3361.2393; 第4年: 2000; 第5年: 2000; 第6年: 2000; 第7年: 2000; 其他 第8年: 776
净现金流-万元 |  | -23699.533 | 3498.4328 | 3361.2393 | 3724.0947 | 3576.2197 | 3969.9697 | 3758.5312 | 4164.2812 | 3264.0812 | 3489.0734 | 3468.9134 | 3468.9134 | 3393.9134 | 3393.9134 | 3393.9134 | 3468.9134 | 3468.9134 | 3468.9134 | 3393.9134 | 3393.9134
累计现金流-万元 |  | -23699.533 | -20201.1001 | -16839.8608 | -13115.7661 | -9539.5464 | -5569.5767 | -1811.0455 | 2353.2356 | 5617.3168 | 9106.3902 | 12575.3035 | 16044.2169 | 19438.1302 | 22832.0436 | 26225.9569 | 29694.8703 | 33163.7836 | 36632.697 | 40026.6103 | 43420.5237
动态投资回收期-年(不含建设期) |  | 第1年: 7.4349; 第2年: 是指净现金流量累计现值等于零时的年份。
总投资收益率 |  | 第1年: 14.52%; 第2年: 又称投资报酬率（记作ROI），是指达产期正常年份的年息税前利润或运营期年均息税前利润占项目总投资的百分比。
NPV-万元 |  | 第1年: 5612.558; 第2年: 是指投资方案所产生的现金净流量以资金成本为贴现率折现之后与原始投资额现值的差额。净现值大于零则方案可行，且净现值越大，方案越优。
IRR(全投资内部收益率) |  | 第1年: 13.81%; 第2年: 是资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。火力发电行业基准为8%。
全投资收益率（集团规定） |  | 第1年: 11.98%; 第2年: 不考虑财务成本时的平均净利润与总投资之比，集团规定不低于12%
Note on Q6: 如按kWh收费，下表也需改为年供热量。
Note on B42: 负值需改为0
Note on B51: 可修改。
Note on B54: 累计现金流由负值变为正值的年份。