## 需求调查表
燃煤发电需求调查表
单位名称： 设计单位（若有）：
序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 数值 |  | 备注
一 | 燃料情况
1 | 煤质分析
1） | 设计燃料 | 1、阳泉混煤2、焦作原煤、3、西山混煤 。。。19、金竹山无烟煤20、其他
2） | 校核燃料 | 1、阳泉混煤2、焦作原煤、3、西山混煤 。。。19、金竹山无烟煤20、其他
2 | 燃料收到基的元素分析及工业分析 |  |  | 设计 | 校核
1） | 收到基碳含量 | Car | %
2） | 收到基氢含量 | Har | %
3） | 收到基氧含量 | Oar | %
4） | 收到基氮含量 | Nar | %
5） | 收到基硫含量 | Sar | %
6） | 收到基水份 | Mar | %
7） | 收到基灰份 | Aar | %
8） | 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | %
9） | 可磨系数 | KVTI | 此单位空白
10） | 收到基低位发热量 | Qnet，ar | MJ/kg
二 | 当地气象及地址条件以下无更改
1 | 当地平均海拔 | A | m
2 | 年平均温度 | T | ℃
3 | 夏季平均温度 | T1 | ℃
4 | 冬季平均温度 | T2 | ℃
5 | 年平均大气压力 | Pb | mmHg
6 | 夏季大气压力 | Pb1 | mmHg
7 | 冬季大气压力 | Pb2 | mmHg
8 | 年平均相对湿度 | φ | %
三 | 热负荷需求情况
1 | 工业热负荷
1） | 蒸汽压力等级 | P | MPa
2） | 蒸汽温度等级 | T | ℃
3） | 用汽时段 | —— | ——
4） | 近期蒸汽流量范围 | Qjq | t/h
5） | 远期蒸汽流量范围 | Qyq | t/h
6） | 凝结水含铁量 | CFe | mg/m3 |  |  | 考虑回水是否受主工艺污染
7） | 凝结水回收率 | Φ | %
2 | 采暖热负荷
1） | 采暖场合类型 | —— | ——
2） | 全年采暖天数 | —— | d/a
3） | 近期采暖面积 | —— | 万m3
4） | 远期采暖面积 | —— | 万m3
四 | 其它情况
1 | 项目选址情况
1） | 规划占地面积 | —— | 亩
2） | 规划扩建容量 | —— | MW |  |  | 是否扩建
2 | 当地水源条件 | —— | ——
3 | 电力系统
1） | 电负荷需求 | —— | KW
2） | 上级变电压等级 | —— | kV
3） | 厂区距上级变距离 | —— | km
4） | 是否上网 | ——
5） | 是否孤网运行 | ——
4 | 当地环保要求
1） | 烟气SOX排放限值 | —— | mg/Nm3
2） | 烟气NOX排放限值 | —— | mg/Nm3
3） | 烟气烟尘排放限值 | —— | mg/Nm3
5 | 脱硫脱硝
1） | 拟采用脱硫形式 | ——
2） | 拟采用脱硝形式 | ——
3） | 石灰石供应情况 | —— | mg/Nm3
4） | 尿素/氨水供应情况 | ——
Note on H2: 作者: 第一部分：需求调查表
Note on C6: 作者: 前19个选项，任意选择，下面显示分析数据，点击20项“其他”，手动输入，设置冗余，如后期需要增加煤种“21、元宝山煤”等
Note on C7: 唐游: 跟设计燃料设计方法相同
Note on E9: 唐游: 按照片中内容对应输入
Note on E17: 唐游: 红色文字内容有更改