## 需求调研
能源互联岛需求调研表
项目信息 | 项目名称 | XXXX能源互联岛项目 |  |  |  | 项目类型 | 选择项（医院、学校、典型楼宇、数据中心、机场、企业、生活园区、工业园区、其它）
| 项目所在地 |  | 光伏类型 | （自动查询） | 地热及干热岩类型 |  | （自动查询）
| 气象条件 | （待定）
| 水质条件 | （待定）
运行信息 | 年生产期 |  | 个月 |  | 至 |  | 月
年检修计划
| 每天生产时间 |  | 个小时 |  | 至 |  | 时
| 供冷季 |  | 个月 |  | 至 |  | 月
| 供暖季 |  | 个月 |  | 至 |  | 月
能源成本 |  | 电价-峰 | 电价-平 | 电价-谷 | 电价-尖峰 | 燃气价格-冬 | 燃气价格-夏
| 单位 | 元/kwh | 元/kwh | 元/kwh | 元/kwh | 元/Nm³ | 元/Nm³
时段
数值
|  | 工业水价 | 生活水价 | 供暖价格 | 蒸汽价格 | 污水处理价 | 政策补贴
| 单位 | 元/t | 元/t | 元/㎡.月 | 元/t | 元/t
数值
现有情况 |  | 市电等级 |  | 总降变压器 |  | 并网点
| 单位 | 路 | KV | 个 | KVA | KV | 距离
数值1
数值2
| 自有蒸汽锅炉 | 台数 | 规模 | 温度 | 压力 | 给水温度 | 燃料
| 单位 | 台 | t/h | ℃ | Mpa | ℃ | t/h(煤)、m³/h（天然气）、KWH（电）
用途1
用途2
| 外部汽源 | 台数 | 规模 | 温度 | 压力 | 回水温度
| 单位 | 台 | t/h | ℃ | Mpa | ℃
用途1
用途2
| 自有热水锅炉 |  | 规模 | 供温度 | 压力 | 回水温度 | 燃料
| 单位 | 台 | MW | ℃ | Mpa | ℃ | t/h(煤)、m³/h（天然气）、KWH（电）
用途1
用途2
| 外部供热设备 | 台数 | 规模 | 供温度 | 压力 | 回水温度
| 单位 | 台 | t/h | ℃ | Mpa | ℃
用途1
用途2
| 现有制冷设备 | 台数 | 设备类型 | 冷功率kw | 电功率kw | 热功率kw | 电功率kw
| 供冷末端形式 | 风机盘管+新风、全空气
| 供暖末端形式 | 钢串片、辐射板散热器、风机盘管+新风、全空气
| 光伏 |  | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5
名称
有效面积㎡
倾斜角
均布承载力
| 生活污水 |  | t/d | 处理方式 |  | 排放标准
| 工业污水 |  | t/d | 处理方式 |  | 排放标准
| 储能设备 | 类型 |  | 规模 |  | 数量
| 空压站 |  | 台 | 流量m³/min |  | 压力Mpa
|  |  | 台 | 流量m³/min |  | 压力Mpa
|  |  | 台 | 流量m³/min |  | 压力Mpa
| 空压站余热利用 | 进水温度℃ | 出水温度℃ | 流量t/h |  | 回收用途
| 固废处理 | 处理量t/d |  | 处理方式
| 工业用水 | 补水量t/h |  | 用水量t/d |  | 用水量t/a
可利用的绿化面积
| 未回收余热情况 | 余量来源 |  | 余热量kW
能源岛可利用场地
扩建需求
热负荷 |  | 单位 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5
| 建筑名称 | [6 empty] | 备注：各个负荷均具有典型日逐时负荷（冬季、夏季），然后根据生产情况折算到一年，分析出最大、最小、年利用小时数最多、以及热电比变化曲线。现有设备中增加是否可保留，若保留，设备增加到元素中进行匹配
| 建筑面积 | ㎡
| 热指标 | W/㎡
| 热负荷 | Kw
| 时间 | 0:00—1:00 | 1:00—2:00 | 2:00—3:00 | 3:00—4:00 | 4:00—5:00 | 5:00—6:00
热负荷kw
| 时间 | 6:00—7:00 | 7:00—8:00 | 8:00—9:00 | 9:00—10:00 | 10:00—11:00 | 11:00—12:00
热负荷kw
| 时间 | 12:00—13:00 | 13:00—14:00 | 14:00—15:00 | 15:00—16:00 | 16:00—17:00 | 17:00—18:00
热负荷kw
| 时间 | 18:00—19:00 | 19:00—20:00 | 20:00—21:00 | 21:00—22:00 | 22:00—23:00 | 23:00—24:00
热负荷kw
| 总计 | KW
冷负荷 |  | 单位 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5
建筑名称
| 建筑面积 | ㎡
| 冷指标 | W/㎡
| 冷负荷 | Kw/h
| 时间 | 0:00—1:00 | 1:00—2:00 | 2:00—3:00 | 3:00—4:00 | 4:00—5:00 | 5:00—6:00
冷指标-工艺
冷指标-舒适性
冷负荷
| 时间 | 6:00—7:00 | 7:00—8:00 | 8:00—9:00 | 9:00—10:00 | 10:00—11:00 | 11:00—12:00
冷指标-工艺
冷指标-舒适性
冷负荷
| 时间 | 12:00—13:00 | 13:00—14:00 | 14:00—15:00 | 15:00—16:00 | 16:00—17:00 | 17:00—18:00
冷指标-工艺
冷指标-舒适性
冷负荷
| 时间 | 18:00—19:00 | 19:00—20:00 | 20:00—21:00 | 21:00—22:00 | 22:00—23:00 | 23:00—24:00
冷指标-工艺
冷指标-舒适性
冷负荷
| 总计 | KW
蒸汽需求 |  | 单位 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5
| 压力 | Mpa
| 温度 | ℃
| 流量MAX | t/h
| 流量MIN | t/h
| 流量RATED | t/h
| 凝结水回收率 | %
| 总计 | t/h
回水水质
| 时间 | 0:00—1:00 | 1:00—2:00 | 2:00—3:00 | 3:00—4:00 | 4:00—5:00 | 5:00—6:00
流量t
| 时间 | 6:00—7:00 | 7:00—8:00 | 8:00—9:00 | 9:00—10:00 | 10:00—11:00 | 11:00—12:00
流量t
| 时间 | 12:00—13:00 | 13:00—14:00 | 14:00—15:00 | 15:00—16:00 | 16:00—17:00 | 17:00—18:00
流量t
| 时间 | 18:00—19:00 | 19:00—20:00 | 20:00—21:00 | 21:00—22:00 | 22:00—23:00 | 23:00—24:00
流量t
电力需求 |  | 最大负荷 | 平均负荷 | 最小负荷 | 日用电量 | 年用电量
| 单位 | Kw/h | Kw/h | Kw/h | KWh | 万KWh
数值
| 时间 | 0:00—1:00 | 1:00—2:00 | 2:00—3:00 | 3:00—4:00 | 4:00—5:00 | 5:00—6:00
电荷量kwh
| 时间 | 6:00—7:00 | 7:00—8:00 | 8:00—9:00 | 9:00—10:00 | 10:00—11:00 | 11:00—12:00
电荷量kwh
| 时间 | 12:00—13:00 | 13:00—14:00 | 14:00—15:00 | 15:00—16:00 | 16:00—17:00 | 17:00—18:00
电荷量kwh
| 时间 | 18:00—19:00 | 19:00—20:00 | 20:00—21:00 | 21:00—22:00 | 22:00—23:00 | 23:00—24:00
电荷量kwh
热水需求 |  | 供水温度 | 回水温度 | 小时供水量 | 日供水量 | 年供水量
| 单位 | ℃ | ℃ | t/h | t/d | t/a
数值
| 时间 | 0:00—1:00 | 1:00—2:00 | 2:00—3:00 | 3:00—4:00 | 4:00—5:00 | 5:00—6:00
热水流量m³
| 时间 | 6:00—7:00 | 7:00—8:00 | 8:00—9:00 | 9:00—10:00 | 10:00—11:00 | 11:00—12:00
热水流量m³
| 时间 | 12:00—13:00 | 13:00—14:00 | 14:00—15:00 | 15:00—16:00 | 16:00—17:00 | 17:00—18:00
热水流量m³
| 时间 | 18:00—19:00 | 19:00—20:00 | 20:00—21:00 | 21:00—22:00 | 22:00—23:00 | 23:00—24:00
热水流量m³
供气需求 |  | 供气类型 | 供气压力 | 供气流量 | 供气类型 | 供气压力 | 供气流量
| 单位 | 工艺用气 | Mpa | Nm³/h | 仪表用气 | Mpa | Nm³/h
数值
| 时间 | 0:00—1:00 | 1:00—2:00 | 2:00—3:00 | 3:00—4:00 | 4:00—5:00 | 5:00—6:00
供气流量Nm³
| 时间 | 6:00—7:00 | 7:00—8:00 | 8:00—9:00 | 9:00—10:00 | 10:00—11:00 | 11:00—12:00
供气流量Nm³
| 时间 | 12:00—13:00 | 13:00—14:00 | 14:00—15:00 | 15:00—16:00 | 16:00—17:00 | 17:00—18:00
供气流量Nm³
| 时间 | 18:00—19:00 | 19:00—20:00 | 20:00—21:00 | 21:00—22:00 | 22:00—23:00 | 23:00—24:00
供气流量Nm³